*A continuación se muestra un desglose de los proyectos para la Autorización de Bonos 2021:*

[www.horizonregional.com](http://www.horizonregional.com)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Proyecto** | **Cantidad** | **TOTAL** |
| ***Proyectos de Agua de Prioridad*** | |  |  |
| *Provición-* |  |  |  |
| 1 | 700 GPM Pozo | 10 | $ 24,150,000 |
| 2 | Renovación de las Bombas de Agua IH-10 | 8 | $ 2,760,000 |
| 3 | Renovación del Generador de Emergencia | 1 | $ 8,280,000 |
| 4 | Línea de Recolección del Pozo de 24” | 36,960 | $ 6,375,600 |
| *Tratamiento de Agua-* | |  |  |
| 1 | Renovación de la Planta de Tratamiento RO | 4,000,000 | $ 16,560,000 |
| *Distribución del Agua-* | |  |  |
| 1 | Horizon Blvd Línea de agua - Ashford a Asencion | 16,360 | $ 2,822,100 |
| 2 | Reemplazo de la Línea de Distribución | 90,000 | $ 18,009,000 |
| 3 | Línea de Agua en Darrington Norte | 7,100 | $ 1,224,750 |
| 4 | Línea de Agua en Ashford | 5,300 | $ 1,031,520 |
| 5 | Línea de Agua en Darrington Sur | 12,500 | $ 2,760,000 |
| 6 | Línea de Agua en Ascension | 10,560 | $ 1,457,280 |
| 7 | Línea de Agua en Horizon Blvd - Ascension a GST-3 | 14,000 | $ 1,449,000 |
| 8 | Reemplazo de GST-3 (0.3 MG anterior) | 500,000 | $ 1,725,000 |
| 9 | Reemplazo de BPS-3 (1,400 anterior) | 1,500 | $ 1,656,000 |
| *Almacenamiento Elevado-* | |  |  |
| 1 | 1.0 MG Tanque de almacenamiento elevado - Norte | 1,000,000 | $ 3,795,000 |
| 2 | 1.0 MG GST - Bone Hill enseguida de GST4 | 1,000,000 | $ 3,795,000 |
| **TOTAL DE PROYECTOS DE AGUA DE PRIORIDAD** | |  | **$ 97,850,250** |
|  |  |  |  |
|  | **Proyecto** | **Cantidad** | **TOTAL** |
| ***Proyectos de Drenaje Sanitario de Prioridad*** | |  |  |
| 1 | 2.0 MGD planta de tratamiento de drenaje sanitario (PTDS) – Nueva área de servicio | 2,000,000 | $ 49,680,000 |
| 2 | Reemplazo de la estación de bombeo (EB) - Duanesburg | 1 | $ 1,035,000 |
| 3 | Renovación del Sistema Horizon Manor y Drenaje Sanitario para redirigir a la nueva PTDS | 1 | $ 5,520,000 |
| 4 | Horizon View Estates Sistema de Recolección | 1 | $ 5,520,000 |
| 5 | Renovación del Sistema de Recolección | 1 | $ 8,280,000 |
| 6 | Renovación de la Estación de Bombeo | 1 | $ 4,830,000 |
| 7 | Reemplazo del Sistema de drenaje sanitario en Darrington Norte | 7,100 | $ 1,224,750 |
| 8 | Reemplazo de línea de barro de drenaje sanitario | 90,000 | $ 18,630,000 |
| 9 | Renovacion de la EB de la PTDS afluente | 1 | $ 828,000 |
| 10 | Tratamineto terciario para pozos de inyección | 2,000,000 | $ 16,560,000 |
| 11 | Pozo de inyección de eliminación de efluentes | 2 | $ 8,280,000 |
| 12 | Horizon Blvd. Interceptor (tuberia de 36" con pozos de visita) | 4,000 | $ 1,242,000 |
| 13 | Seccion 32- Drenaje Sanitario hasta Mesa Spur Drain | 15,000 | $ 2,070,000 |
| 14 | EB de la PTDS efluente a la EB y linea en la Seccion 32 | 1 | $ 3,450,000 |
|  | **TOTAL DE PROYECTOS DE DRENAJE SANITARIO** |  | **$ 127,149,750** |
|  | **TOTAL DE AUTORIZACIÓN DE BONOS** | | **$ 225,000,000** |